## List1
Stavba:
REKONSTRUKCE BUDOVY SOKOLOVNY I.
Místo:
Dvory 113, Nymburk 288 02
Zadavatel:
Obec Dvory
Dvory 3, Nymburk 288 02
ičo: 00239071
Uchazeč:
Projektant:
Ing. Lukáš Navara
Cena bez DPH |  |  |  | 0
DPH | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně
základní | 0 |  | 21% | 0
snížená | 0 |  | 15% | 0
základní přenesená | 0 |  | 21% | 0
snížená přenesená | 0 |  | 15% | 0
nulová | 0 |  | 0% | 0
|  | v | CZK | 0
VYTÁPĚNÍ
Popis | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
KOTELNY:
Plynový kotel 5,8 - 32,7 kW (ref. výrobek Buderus-Logamax plus GB162 - 35) | 2 | ks |  | 0
Montáž | 2 | ks |  | 0
Typový kaskádový odvod spalin ∅125 | 1 | kpl |  | 0
Montáž | 2 | kpl |  | 0
Systém MaR ( 2x zdroj tepla, 4 x topný okruh ekvitermní ) | 1 | kpl |  | 0
Zabezpečení kotelny dle ČSN 06 3010 | 1 | kpl |  | 0
STROJOVNY:
Hydraulický anuloid HVDT II - Q = 5,0 m3/hod + izolace | 1 | kpl |  | 0
Sdružený rozdělovač + sběrač M 120 x 120, L = 1850 + izolace | 1 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo s frekvenční regulací, PN 6/10, 230 V
0,5m3/hod, 20 kPa | 2 | ks |  | 0
1,0m3/hod, 25 kPa | 1 | ks |  | 0
2,5m3/hod, 35 kPa | 1 | ks |  | 0
Montáž | 4 | ks |  | 0
Expanzní nádoba tlaková Reflex NG 80/6 + MK 3/4'' | 1 | kpl |  | 0
Montáž | 1 | ks |  | 0
Revize tlakové nádoby | 1 | kpl |  | 0
OTOPNÁ TĚLESA VČETNĚ MONTÁŽE:
Desková otopná tělesa KLASIK
10-500-400 | 1 | ks |  | 0
11-500-400 | 1 | ks |  | 0
11-600-400 | 2 | ks |  | 0
11-600-900 | 1 | ks |  | 0
11-600-1000 | 2 | ks |  | 0
21-600-500 | 1 | ks |  | 0
21-600-600 | 3 | ks |  | 0
21-600-700 | 2 | ks |  | 0
21-600-800 | 4 | ks |  | 0
21-600-1200 | 4 | ks |  | 0
22-600-800 | 1 | ks |  | 0
22-600-1800 | 1 | ks |  | 0
33-600-800 | 1 | ks |  | 0
33-600-2000 | 3 | ks |  | 0
22-900-1400 | 2 | ks |  | 0
22-900-1800 | 3 | ks |  | 0
Desková otopná tělesa VK
21-500-1000 | 1 | ks |  | 0
11-600-600 | 1 | ks |  | 0
11-600-1000 | 1 | ks |  | 0
21-600-400 | 2 | ks |  | 0
21-600-700 | 1 | ks |  | 0
10-600-400 | 1 | ks |  | 0
11-600-500 | 1 | ks |  | 0
21-600-800 | 1 | ks |  | 0
Montáž těles | 41 | ks |  | 0
POTRUBÍ VČETNĚ MONTÁŽE:
Potrubí z trubek ocelových závitových + prořez
DN 20 | 10 | m |  | 0
DN 25 | 5 | m |  | 0
DN 40 | 10 | m |  | 0
DN 50 | 12 | m |  | 0
Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových do DN 50 | 37 | m |  | 0
Potrubí z trubek měděných + prořez
15x1 | 320 | m |  | 0
18x1 | 190 | m |  | 0
22x1 | 40 | m |  | 0
28x1 | 130 | m |  | 0
35x1,5 | 30 | m |  | 0
Tlakové zkoušky potrubí z trubek plastových do DN 50 | 710 | m |  | 0
Závěsy a konzole pro uložení potrubí | 1 | kpl |  | 0
Napouštění otopné soustavy | 1 | kpl |  | 0
ARMATURY VČETNĚ MONTÁŽE:
Kulový kohout závitový, PN 10
DN 20 | 8 | ks |  | 0
DN 25 | 4 | ks |  | 0
DN 40 | 6 | ks |  | 0
Zpětný ventil závitový, PN 10
DN 20 | 2 | ks |  | 0
DN 25 | 1 | ks |  | 0
DN 40 | 3 | ks |  | 0
Filtr závitový, PN 10
DN 20 | 2 | ks |  | 0
DN 25 | 1 | ks |  | 0
DN 40 | 1 | ks |  | 0
Filtrball DN 40 | 2 | ks |  | 0
Dvoucestný regulační kohout Kv = 1,6 + servopohon | 2 | ks |  | 0
Třícestná regulační klapka Kv = 4,0 + servopohon | 1 | ks |  | 0
Třícestná regulační klapka Kv = 10 + servopohon | 1 | ks |  | 0
Teploměr TR 100, 0-120° | 2 | ks |  | 0
Manometr D160, 0 až 400 kPa | 2 | ks |  | 0
Vypouštěcí kohout PN 6 - DN 15 | 10 | ks |  | 0
Automatický odvzdušňovací ventil PN 6
DN 15 | 14 | ks |  | 0
Dvojregulační radiárové H-šroubení | 9 | ks |  | 0
Termostatickýregulační ventil + regulační šroubení | 32 | ks |  | 0
Termostatická hlavice pro veřejné prostory | 41 | ks |  | 0
NÁTĚRY:
Nátěry potrubí syntetické
Dvojnásobné pro ocelové potrubí do DN 50 | 37 | m |  | 0
TEPELNÉ IZOLACE VČETNĚ MONTÁŽE:
Pouzdra z minerální vlny pro potrubí + AL folie (průměr x tloušťka)
28 x 20 | 15 | m |  | 0
48 x 30 | 10 | m |  | 0
54 x 50 | 12 | m |  | 0
Plastové návleky tl. 6 mm
18 x 6 | 510 | m |  | 0
22 x 6 | 40 | m |  | 0
28 x 6 | 130 | m |  | 0
35 x 6 | 30 | m |  | 0
HZS :
Topná zkouška | 72 | hod |  | 0
Zaregulování soustavy | 8 | hod |  | 0
Výchozí revize kotelny | 1 | kpl |  | 0
Přesun hmot v objektech | 4 | % |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  | 0
VODOVOD
Popis | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
MATERIÁL VČETNĚ MONTÁŽE:
Potrubí PPR 32 | 46 | m |  | 0
Potrubí PPR 25 | 25 | m |  | 0
Potrubí PPR 20 | 30 | m |  | 0
Izolace | 1 | kpl |  | 0
Kohout kulový 3/4" | 1 | ks |  | 0
Kohout kulový 1" | 4 | ks |  | 0
Vodoměr | 4 | ks |  | 0
Příslušenství k vodoměrům | 4 | kpl |  | 0
Kotvící pom.materiál | 1 | kpl |  | 0
DALŠÍ PRÁCE:
Přípomocné práce | 1 | kpl |  | 0
Tlaková zkouška | 1 | kpl |  | 0
Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  | 0
PLYNOVOD
Popis | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
OCELOVÁ SKŘÍŇ VČETNĚ MONTÁŽE:
Ocelová skříň 750x750x300 + sokl vč. Regulace, výkopu a demontáž stáv. | 1 | ks |  | 0
Ocelová skříň 300x300x220 | 1 | ks |  | 0
POTRUBÍ VČETNĚ MONTÁŽE:
Plastové potrubí LPE D50 | 25 | m |  | 0
Plastová chránička Hekaplast DN 90 | 3 | m |  | 0
Ocelové potrubí DN 32 | 6 | m |  | 0
Ocelové potrubí DN 40 | 12 | m |  | 0
Ocelová chránička DN 65 | 1 | ks |  | 0
Tlakové zkoušky potrubí | 1 | kpl |  | 0
Závěsy potrubí | 1 | kpl |  | 0
Signalizační folie žlutá | 25 | m |  | 0
ARMATURY VČETNĚ MONTÁŽE:
Kulové uzávěry - DN 32 | 2 | ks
Kulové uzávěry - DN 40 | 1 | ks |  | 0
Připojení plynových spotřebičů | 2 | ks |  | 0
NÁTĚRY:
Nátěry potrubí do DN 50 | 18 | m |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE:
Hloubení rýh š.do 600 mm hor.3 | 10 | m3 |  | 0
Obsyp potrubí pískem se zhutněním | 3 | m3 |  | 0
Zásyp rýh zeminou se zhutněním | 6 | m3 |  | 0
HZS :
Zkouška pevnosti potrubí dle ČSN EN 1775 a souvisejících předpisů | 1 | kpl |  | 0
Revize plynu | 1 | kpl |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  | 0
STAVEBNÍ ČÁST
Popis | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
PRÁCE VČETNĚ MATERIÁLU:
Odstranění staré omítky | 54 | m2 |  | 0
Odstranění stávajícího betonu | 20 | m2 |  | 0
Přesun do kontejnerů do 20 bm | 36 | tun |  | 0
Přistavení kontejnerů na odvoz suti vč. Poplatků za uložení na skládce | 4 | ks |  | 0
Zhotovení vápenných omítek pod obklad vč. cementového prohozu | 54 | m2 |  | 0
Montáž nenosných příček Ytong tl. 100 a 150 mm | 28 | m2 |  | 0
Montáž překladů Ytong | 7 | ks |  | 0
Betonáž zákl. desky vč. armování vč. přesunu materiálu | 20 | m2 |  | 0
Montáž kovových futer vč. zazdění | 7 | ks |  | 0
Montáž obkladu vč. lepidla a spárovací hmoty | 73 | m2 |  | 0
Montáž dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty | 18.5 | m2 |  | 0
Montáž izolace proti vlhkosti Weber Akryzol ve dvou vrstvách | 20 | m2 |  | 0
Montáž izolační dilatační pásky Weber BE - 14 | 22 | bm |  | 0
Armování povrchů tkaninou Vertex vč. dvou vrstev lepidla vč. materiálu | 49 | m2 |  | 0
Štukování zdí nad obklady vč. penetrování podkladu a materiálu | 49 | m2 |  | 0
Montáž SDK podhledu na dvojitý rošt vč. materiálu | 19 | m2 |  | 0
Malby | 70 | m2 |  | 0
Nátěr kovových futer | 7 | ks |  | 0
Provrtání prostupu o tl. 200 mm | 1 | bm |  | 0
Nájemné za bourací kladiva | 5 | ks |  | 0
Pomocné lešení vč. nájmu montáže a demontáže | 100 | m2 |  | 0
Zakrytí obkladů dlažeb vč. mat. | 60 | m2 |  | 0
PŘESUN MATERIÁLU A JEHO PŘEPRAVA
Beton PC 25 vč. dopravy | 2 | m3 |  | 0
Kari síť 150*150*6 | 4 | ks |  | 0
Weber Akryzol izolace nátěrová | 30 | kg |  | 0
Weber Be – 15 | 25 | bm |  | 0
Zárubně SDK 150 pravé – 70 | 2 | ks |  | 0
Zárubně SDK 150 pravé -80 | 1 | ks |  | 0
Zárubně SDK 100 pravé - 60 | 2 | ks |  | 0
Zárubně SDK 100 levé – 60 | 2 | ks |  | 0
Ytong příčkovka tl. 150 | 148 | ks |  | 0
Ytong příčkovka tl. 100 | 89 | ks |  | 0
Ytong překlad nenosný 150 | 3 | ks |  | 0
Ytong překlad nenosný 100 | 4 | ks |  | 0
Zakládací malta | 5 | ks |  | 0
Zdící malta Ytong | 4 | ks |  | 0
Nerez pásek pro kotvení příček | 60 | ks |  | 0
KOTVÍCÍ MATERIÁL VČETNĚ PRÁCE
Barva na kov | 3 | kg |  | 0
Barva Het klasik bílá | 5 | kg |  | 0
Hloubková penetrace | 20 | kg |  | 0
Obklad dle výběru investora | 80 | m2 |  | 0
Dlažba dle výběru investora | 24 | m2 |  | 0
DROBNÝ MATERIÁL VČETNĚ PRÁCE
Zateplení půdního prostoru o síle 24 cm (tepelně izolační pěna) | 376 | m2 |  | 0
Záklop z OSB desek tl. 20 mm na rošt z latí v půdním prostoru | 100 | m2 |  | 0
Vyklizení půdy vč. demontáže starých prken | 100 | m2 |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  | 0
OKNA A DVEŘE
Popis | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
Okna dle specifikace v projektové dokumentace část D.1.1.b.16
MATERIÁL:
Okno zn. A | 1 | ks |  | 0
Okno zn. B | 2 | ks |  | 0
Okno zn. C | 3 | ks |  | 0
Okno zn. D | 1 | ks |  | 0
Okno zn. E | 1 | ks |  | 0
Okno zn. F | 1 | ks |  | 0
Okno zn. G1 | 2 | ks |  | 0
Okno zn. G2 | 1 | ks |  | 0
Okno zn H | 1 | ks |  | 0
Okno zn. J | 2 | ks |  | 0
Okno zn. K | 1 | ks |  | 0
Okno zn. M | 1 | ks |  | 0
Okno zn. N | 1 | ks |  | 0
Okno zn. O | 1 | ks |  | 0
Okno zn. P | 1 | ks |  | 0
Okno zn. Q | 1 | ks |  | 0
Okno zn. R | 1 | ks |  | 0
Okna zn. S | 1 | ks |  | 0
Okno zn. U | 1 | ks |  | 0
Okno plné neotvírané rozměr (zaměření při prohlídce, detaily viz. PD) | 1 | ks |  | 0
Vstupní dveře hliníkové s panikovým mechanismem sloužící jako únikový východ (zaměření při prohlídce, detaily viz. PD) | 1 | ks |  | 0
Vstupní dveře hliníkové s panikovým mechanismem sloužící jako únikový východ (zaměření při prohlídce, detaily viz. PD) | 1 | ks |  | 0
Dveře balkonové sloužící pro přístup do sklepa (zaměření při prohlídce, detaily viz. PD) | 1 | ks |  | 0
Vnitřní parapety | 1 | kpl |  | 0
PRÁCE:
Demontáž oken a dveří | 1 | kpl |  | 0
Montáž oken a dveří | 1 | kpl |  | 0
Montáž vnitřních parapetů | 1 | kpl |  | 0
Začištění zevnitř i z venku | 1 | kpl |  | 0
Likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0
DOPRAVA:
Doprava materiálu | 1 | kpl |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  | 0
VZDUCHOTECHNIKA
Popis | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
MATERIÁL:
Potrubní ventilátor RK12L/125 | 1 | ks |  | 0
Tlumič hluku | 2 | ks |  | 0
Hadice izolac 125 | 10 | m |  | 0
Tvarovka potrubí | 12 | ks |  | 0
Vyústka odvodní pr. 125 | 6 | ks |  | 0
Manžeta ventilátoru | 2 | ks |  | 0
Závěs potrubí s gumou 125 | 6 | ks |  | 0
Venkovní žaluzie protidešťová | 1 | ks |  | 0
Spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl |  | 0
PRÁCE:
Montáž zaregulování, montáž ventilátoru | 1 | kpl |  | 0
DOPRAVA:
Doprava materiálu | 1 | kpl |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE
Popis | Množství | Jednotka | Jed. cena | Celk. cena
KABELY:
Kabel CYKY-J 3x1,5 | 280 | m |  | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5 | 135 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 | 185 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 5x1,5 | 45 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 5x2,5 | 90 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 5x10 | 60 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 4x16 | 120 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 4x25 | 20 | m |  | 0
Vodič CYA 16 zž | 50 | m |  | 0
Vodič CY 10 zž | 49 | m |  | 0
Vodič CY 6 zž | 60 | m |  | 0
vodič CYKY- 5x4 | 20 | m |  | 0
Svítidla:
Zářivkové průmyslové svítidlo 1x58W, IP65 | 6 | ks |  | 0
Svítidlo stropní/nástěnné s krytem 40W | 12 | ks |  | 0
Svítidlo stropní s krytem, IP65, 40W | 12 | ks |  | 0
Reflektorové svítidlo stropní max. 150W | 1 | ks |  | 0
Závěsy, řetízky a jiné uchycení svítidel | 1 | kpl |  | 0
Ovládací prvky, zásuvky, vývody:
Spínač jednopólový, 10A/230V, IP20, komplet | 15 | ks |  | 0
Spínač jednopólový, 10A/230V, IP44, komplet | 4 | ks |  | 0
Spínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet | 5 | ks |  | 0
Spínač střídavý dvojitý, 10A/230V, IP20, komplet | 6 | ks |  | 0
Spínač střídavý, 10A/230V, IP44, komplet | 6 | ks |  | 0
Spínač seriový, 10A/230V, IP20, komplet | 2 | ks |  | 0
Křížový vypínač 10A/230V, IP20, komplet | 4 | ks |  | 0
Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, komplet | 6 | ks |  | 0
Zásuvka dvojnásobná, 16A/250V, IP20, komplet | 5 | ks |  | 0
Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20, s přepěťovou ochranou, komplet | 2 | ks |  | 0
Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44, komplet | 6 | ks |  | 0
Zásuvka 16A/400V, IP44, komplet | 2 | ks |  | 0
Zásuvková skříň 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A s jističi a proudovým chráničem | 4 | ks |  | 0
Kabelový vývod 230V | 2 | ks |  | 0
ventilátory | 2 | ks |  | 0
Doběhové relé DT3 do instalační krabice | 1 | ks |  | 0
Spínač a regulátor otáček pro ventilátor | 1 | ks |  | 0
Rámečky pro instalační prvky | 1 | kpl |  | 0
přímotopy | 2 | ks |  | 0
Krabice, trubky, žlaby:
Krabice odbočná KU68 včetně víka | 25 | ks |  | 0
Krabice univerzální KU68 | 20 | ks |  | 0
krabice odbočné vč.svorkovnice | 10 | ks |  | 0
Trubka PVC d=25 včetně úchytného a spoj.materiálu | 10 | m |  | 0
Trubka PVC d=32 včetně úchytného a spoj.materiálu | 15 | m |  | 0
Trubka PVC d=40 včetně úchytného a spoj.materiálu | 40 | m |  | 0
Drobný instalační materiál (svorky, sadra, vrtáky apod.) | 1 | kpl |  | 0
Chránička ohebná MONOFLEX 1425 D pr. 25mm, včetně protahovacího drátu | 40 | m |  | 0
Svorka pro pospojení vany, sprchového koutu | 5 | ks |  | 0
Rozvaděče:
Typový elektroměrový rozvaděč pro 3 elektroměry a HDO | 1 | ks |  | 0
Rozvaděč R2 - specifikace dle výkresové části | 1 | ks |  | 0
Montáž, přeprava a odzkoušení rozvaděčů | 1 | kpl |  | 0
Ostatní:
Výchozí revize po ukončení montáže | 1 | hod |  | 0
Demontáž stávajících rozvodů | 1 | kpl |  | 0
Zachování nerušených rozvodů | 1 | kpl |  | 0
Úprava stávajícího rozvaděče R3 pro nové připojení | 1 | kpl |  | 0
Sekání rýh, vrtání prostupů | 1 | kpl |  | 0
Odvoz a likvidace odpadů | 1 | kpl |  | 0
Přípomocné stavební práce | 1 | kpl |  | 0
Elektroinstalace byt ,komplet | 1 | kpl |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  | 0
Vysvětlivky jednotek:
kpl - Komplet
ks - kusy
m - metry
bm - bězné metry
m² - metry čtverečné
m³ - metry krychlové
hod - hodiny
kg - kilogramy