OZNÁMENÍ

Od 1.7.2017 bude možné za níže uvedených podmínek hradit stočné za odvádění odpadních vod dle výše odebrané pitné vody.

- Odběratel nemá jiný zdroj pitné vody než veřejný vodovod

- Pokud má jiný zdroj pitné vody – studna, podzemní vrt – musí být tento zdroj osazen vodoměrem

  - voda je do nemovitosti přivedena pomocí vodárny – vodoměrná souprava včetně cejchovaného vodoměru bude umístěna v nejbližším místě za vodárnou – vše na náklady odběratele

  - voda je do nemovitosti přivedena pomocí ponorného čerpadla – vodoměrná souprava včetně cejchovaného vodoměru bude umístěna na potrubí do vodoměrné šachty na náklady odběratele co nejblíže ke studni – vše na náklady odběratele

Náklady spojené se zřízením, opravou a zákonným přezkoušením vodoměru na vlastním zdroji nese odběratel.

Odběratel zajistí, aby potrubí z vodovodního řadu nebylo propojeno ( a to ani přes zpětnou klapku nebo ventil) s rozvodem vody z vlastního zdroje.

Odběratel umožní provozovateli provádět odpočty vodoměrů a kontrolu vnitřních rozvodů vody.

U odběratelů, kteří využijí možnost úhrady stočného dle výše uvedených podmínek budou k  30.6.2017 provedeny odečty vody, zúčtováno vodné a stočné k 30.6.2017 a od 1.7.2017 bude možné hradit zálohy na vodné a stočné, které bude zúčtováno k 31.12.2017.

Další informace v kanceláři Obecního úřadu Dvory.